아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(06.28)

2023년 6월 28일(수요일)					탐 지 인 원
탐지구역			서초01-24 외 3개 소블록		주무관		*************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
서초01-24	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 강남대로10길 5 일대 (양재동 327-19번지)		다점식 탐사 및 육안탐사 결과 150mm 관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩					'23년 상수도관로 누수탐지 추진계획
청담01-36	민 원 (도로 불명수 유출 민원)		강남구 영동대로65길 38 일대 (대치동 980-8번지)		100mm 관로 다점형 상관식 로거센서 2개소 야간 예약설치 중
서초01-09	민 원 (도로 동공 발생 민원)		강남구 논현로26길 42-3 일대 (도곡동 457-15번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
청담01-17	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		강남구 강남대로110길 61 일대 (역삼동 623-28번지)		탐지반 자체 소화전 제수밸브 잠금(폐) 지수조치 완료					'23년 상수도관로 누수탐지 추진계획
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-31		강남구 봉은사로72길 39 일대 (삼성동 122-8번지)		-		-	4
*** ***		방배04-01, 01-03		서초구 방배로81 일대 (방배동 909-9번지)		-		-	10

붙임  1. 누수탐지 적출보고서_6.28 1부.  끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	06/28
박종일
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-10693	(	2023. 6. 28.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)