문서번호	시설보수과-6237
결재일자	2023. 6. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
신인철		06/28
		안종필
협 조
	주무관			김완태

154kV 수변전실 3bank 배전반 사용전검사 결과 보고

2023. 06.

중랑물재생센터

(시설보수과)

154kV 수변전실 3bank 배전반 사용전검사 결과보고

154kV 변전실(3bank) 수배전반 개량에 따른 상용전검사를 실시하고

결과를 보고 드림. *******************************

□ 검사개요

□ 검 사 일 : **************************

□ 검사대상 : ****************

- ********************************

- ************

□ 검 사 자 : 한국전기안전공사 ************

- 계약업체 및 안전관리자 입회

□ 검사내용 : 차단기 동작시험 등 법적사항 검사

□ 검사 전경

배전반 차단기(GI PAM) 동작시험	차단기 점검	배전반 차단기 확인, 동작시험	배전반 내부 확인, 차단기 점검

□ 점검결과 ⇒ **

붙임 : 사용전검사 실시 확인서 각 1부.  끝.