문서번호	급수운영과-10679
보존기간
결재일자	2023. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김병국		송종학	06/28
			이규희
협 조

방이가압 경계밸브 점검 결과 보고

2023. 6.

상수도사업본부

방이 가압 급수구역 경계밸브 점검 결과보고

2023년 우리 사업소의 방이 가압 급수구역 유수율 제고를 위하여 경계밸브 점검을 시행하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		추진근거

○ 2023년 중블록 유수율 향상 추진계획【급수운영과-7977호(2023.5.15.)】

Ⅱ		점검현황

□ 방이 가압 급수지역 경계밸브

연번	위치	설치연도	구경	밸브실 종류	개폐구분	비고
1	방이동 165-3 ~ 181	2007-04-25	300mm	원형	폐
2	방이동 159-6 앞	2016-07-29	150mm	원형	폐
3	방이동 168 ~ 167	2014-11-22	200mm	원형	폐
4	방이동 168 ~ 167	2014-11-26	200mm	원형	폐

□ 점검사항

○ 점검기간 : 2023. 6. 19. ~ 6. 23.

○ 점 검 자 : 김종식 등 3명

○ 점검내용 : 방이 가압 구역 경계밸브 계·폐 여부 및 밸브 누수 확인 등

○ 점검위치 및 사진

*
*********	현장점검

□ 점검결과 : 이상 없음

Ⅲ		향후계획

○ 지속적인 가압 급수지역 경계밸브 점검 시행

○ 누수 등 이상 발생시 신속히 정비 등 조치 시행