문서번호	정수시설과-4493
결재일자	2023. 6. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
정명근		봉선필	06/28
			代전준원
협 조
	주무관			代배정화

아리수나라 물빛놀이터 야외분수 고장 및 조치 계획(수정)

2023. 6.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

아리수나라 야외분수 고장 및 조치 계획

아리수나라 물빛놀이터 야외분수에 고장이 발생되어 점검결과 분수제어판넬 작동불량으로 신속히 교체하여 아리수나라 체험전시에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설현황

장소	설비명	수량	설치일자	용도
아리수나라 물빛놀이터	분수제어판넬	1대	'11.10	아리수나라 야외분수 체험

Ⅱ		고장개요

○ 고장대상 : 아리수나라 물빛놀이터 분수제어 판넬

○ 고장일자 : 23.06.13.(화)

○ 점 검 자 : 고주현, 정명근

○ 점검결과 : 분수제어 판넬 작동불량

자동제어 설정이 되어있지만 분수가 작동하지 않는 모습

Ⅲ		조치계획

○ 건    명 : 아리수나라 분수제어 판넬점검 및 시운전

○ 조치업체 : ****

○ 조치계획 : 분수제어 판넬을 점검 및 수리 후 시운전

○ 교체비용 : *******************

○ 지급방법 : 정수시설과 일상경비로 교부받아 분수제어판넬 수리업체에      계좌 입금(계좌번호 : *********************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 견적서 2부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.