출 장 결 과 보 고 서

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
고덕현		代고덕현	06/28
			代박관용
협 조

건 명	수질검사 결과 보고서(고덕현/2023-6-26)

	명에 의하여 관내 민원 및 관말 수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 6. 28.
보고자 : 공업6급 고덕현

1. 일    시 : 2023. 6. 26. (11:30 ~ 17:00)

2. 출 장 자 : 공업6급 고덕현

3. 출장내용

◯ 수질검사 : 15개소

(단위:개소)

계		관 말 (수계,배수지)		관 말 (정체지역)		민 원 (노후배관)		수질민원 처리		법정수도꼭지 수질검사		공원음수대
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
15		13						2

붙임  수질검사 결과 1부.  끝.