문서번호	시설관리과-14908
결재일자	2023. 6. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
최준혁	김대용	06/28
		이태형

휘경C증압급수구역 점검 결과 재보고

(경계밸브 조사 및 누수탐지)

2023. 6.

동부수도사업소

시 설 관 리 과

휘경C증압장 급수구역

가압급수구역 점검 결과 재보고

가압급수지역 유수율 관리를 위하여 휘경C증압급수구역 경계밸브 점검 및 누수탐지를 실시하고 그 결과를 재보고 드림.

※시설관리과-14821 한달 급수량 오기재.

Ⅰ		휘경C증압장 개요

□ 위치도 및 급수구역

○ 위    치: *****************

○ 급수지역: ***********

○ 수전내역: *************

○ 급 수 량: ******************

****

□ 유수율 현황

구 분		2023 (1～3월)	2022	2021
휘경C증압장 급수구역	공급량	******	******	******
	조정량	******	******	******
	유수율	******	******	******

Ⅱ		세부 추진현황

□ 가압급수구역 점검

****

□ 경계밸브 및 퇴수변 점검

○ 기    간: 2023. 6. 13.(화)

○ 점검인원: 최준혁, 강인원, 안영환, 김인호

○ 점검결과

- 현장점검 결과 기존 경계밸브 확인결과 밸브(폐) 확인.

******************

□ 급수구역 내 수압확인

연번	위치	수압	표고	비고
1	***********	****	******
2	***********	****	******

□ 급수구역 내 GIS 수전 대조

○ 방   법

- 급수구역 내 GIS 수전 전수조사 (ARISU인포시스템과 수전 대조 작업)

○ 결   과

- 휘경C증압장 급수구역 내 GIS 수전수와 ARISU 인포 수전수 상이.

- **********************

- ****************

- **********************

Ⅲ		행정사항

□ 일일공급량 증․감 원인 분석

○ 가압 급수구역 일일공급량 증감 원인분석 및 대책 추진

○ 퇴수 발생으로 인한 공공용수 사용량 상시 모니터링

□ ARISU 인포시스템 수전내역 수정

○ GIS시스템 중블록 경계 현행화 작업

○ 요금과에 수전내역 변경 요청.

□ 가압 급수구역 유수율 월별 추이 검토

□ 누수취약지역 집중 누수탐지 시행

○ 누수탐지 기간제 인력을 활용하여 누수 취약지역에 대한 지속적인 누수탐지 실시

붙임 : 휘경C증압관리대장 및 관련문서 1부.  끝.