아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(06.27)

2023년 6월 27일(화요일)					탐 지 인 원
탐지구역			청담01-33 외 3개 소블록		주무관		*************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
청담01-33	민 원 (하수도 맨홀 불명수 유출 민원)		강남구 테헤란로64길 17 일대 (대치동 890-56번지)		다점식 탐사 및 육안탐사 결과 100mm 관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩
서초01-38	민 원 (건물 지하 불명수 유입 민원)		강남구 테헤란로625 일대 (삼성동 170-9번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
반포01-52	민 원 (건물 지하 불명수 유입 민원)		서초구 강남대로41길 15-9 일대 (서초동 1360-16번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
서초01-24	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 강남대로10길 12 일대 (양재동 328-10번지)		150mm 관로 다점형 상관식 로거센서 2개소 야간 예약설치 중					'23년 상수도관로 누수탐지 추진계획
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-31		강남구 봉은사로446 일대 (삼성동 114-9번지)		2		-	4
*** ***		방배04-01		서초구 방배로151 일대 (방배동 936-12번지)		-		-	10

붙임  1. 누수탐지 적출보고서_6.27 1부.  끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	06/28
박종일
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-10644	(	2023. 6. 28.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)