문서번호	급수운영과-11347
결재일자	2023. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		박상열	06/28
			채재일
협 조
	시설운영팀장			신동철
	시설관리팀장			김용섭
	급수관리팀장			신정우

「2023. 6. 19.」

공급량 일일 증·감 현황 보고

2023. 6.

서부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감현황 보고('23. 6. 19.)

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수운영팀장 : 박상열☎3680 담당 : 박상현☎3685

□ 공급량 분석 내용

ㅇ 전일대비 구별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분	일일공급량(6/18)	일일공급량(6/19)	증감(㎥)	비 고
합 계	330,841	371,876	41,035
서대문구	77,730	107,513	29,783
마 포 구	148,921	160,088	11,167
은 평 구	104,190	104,275	85

ㅇ 지난주 대비 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		지난주 (’23. 6. 6.~ 6. 12.)	금 주 (’23. 6. 13. ~ 6. 19.)	증·감	증감률(%)
합 계		2,354,016	2,387,659	33,643	1.4
서 대 문구	소 계	598,843	612,880	14,037	2.3
	증산03	79,960	81,096	1,136	1.4
	백련01	100,508	94,574	-5,934	-5.9
	백련02	106,028	112,532	6,504	6.1
	백련03	39,361	40,226	865	2.1
	홍은01	115,604	121,091	5,487	4.7
	남산04	157,382	163,361	5,979	3.7
마포구	소 계	1,073,539	1,077,143	3,604	0.3
	증산04	250,830	258,206	7,376	2.9
	증산05	324,948	325,760	812	0.2
	와우산01	138,528	141,690	3,162	2.2
	와우산02	297,169	304,420	7,251	2.4
	만리03	62,064	47,067	-14,997	-24.1
은평구	소 계	681,634	697,636	16,002	2.3
	불광터널01	433,127	436,917	3,790	0.8
	증산01	16,794	22,996	6,202	36.9
	증산02	85,880	87,712	1,832	2.1
	진관01	145,833	150,011	4,178	2.8

	구별 공급량 변화 추이

ㅇ 전년 동기(6월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’22. 6. 1.~ 6. 19.	’23. 6. 1.~ 6. 19.	증·감	증감률(%)
합 계		338,160	340,468	2,308	0.6
서 대 문구	소 계	87,569	87,222	-347	-0.3
	증산03	11,495	11,550	55	0.4
	백련01	13,695	14,307	612	4.4
	백련02	15,122	15,622	500	3.3
	백련03	5,450	5,725	275	5.0
	홍은01	20,047	17,297	-2,750	-13.7
	남산04	21,760	22,721	961	4.4
마포구	소 계	143,153	154,219	11,066	7.7
	증산04	30,150	35,841	5,691	18.8
	증산05	48,144	46,264	-1,880	-3.9
	와우산01	20,091	20,096	5	0.02
	와우산02	40,300	42,741	2,441	6.0
	만리03	4,468	9,277	4,809	107.6
은평구	소 계	107,438	99,027	-8,411	-7.8
	불광터널01	62,682	62,311	-371	-0.5
	증산01	9,307	3,312	-5,995	-64.4
	증산02	12,675	12,365	-310	-2.4
	진관01	22,774	21,039	-1,735	-7.6

ㅇ 전년 동기(6월) 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’22. 6. 1.~ 6. 19.	’23. 6. 1.~ 6. 19.	증·감	증감률(%)
합 계		6,425,153	6,469,002	43,849	0.6
서 대 문구	소 계	1,663,861	1,657,268	-6,593	-0.3
	증산03	218,408	219,452	1,044	0.4
	백련01	260,223	271,846	11,623	4.4
	백련02	287,325	296,818	9,493	3.3
	백련03	103,566	108,793	5,227	5.0
	홍은01	380,895	328,657	-52,238	-13.7
	남산04	413,444	431,702	18,258	4.4
마포구	소 계	2,719,953	2,930,173	210,220	7.7
	증산04	572,852	680,980	108,128	18.8
	증산05	914,744	879,020	-35,724	-3.9
	와우산01	381,735	381,829	94	0.02
	와우산02	765,715	812,081	46,366	6.0
	만리03	84,907	176,263	91,356	107.5
은평구	소 계	2,041,339	1,881,561	-159,778	-7.8
	불광터널01	1,190,958	1,183,922	-7,036	-0.5
	증산01	176,833	62,937	-113,896	-64.4
	증산02	240,832	234,952	-5,880	-2.4
	진관01	432,716	399,750	-32,966	-7.6

붙임 공급량 일일 증감현황 1부.  끝.