문서번호	정수과-1846
결재일자	2023. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
안지현		하은경	06/28
			윤준성
협 조

2023년 ISO22000 내부심사 개선 결과보고

2023. 6.

강북아리수정수센터

2023년 ISO22000 내부심사 개선 결과보고

ISO22000 식품안전경영시스템이 적합하고 효과적으로 수행되고 있는지 확인하기 위한 자체 내부심사 개선권고사항에 대하여 아래와 같이 개선하고 그 결과를 보고드림

추진근거

❍ ISO22000 내부심사 결과보고(정수과-1344, '23.5.10.)

❍ 안전내부심사 절차서(P904)

❍ 시정조치 절차서(P1001)

심사개요

❍ 심사일시 : 2023. 4. 27. ~ 4. 28.

❍ 대상부서 : 전부서(행정관리과, 정수과, 정수시설과, 원수관리과)

❍ 개선 권고사항 : 3항목

(1) 법령명 및 관련조항이 변경되었으나 시설물 유지관리 절차서에 반영되어 있지 않고, 관리대상 시설물 현황이 현행화되어 있지 않음. 수정 요망 : 정수과, 정수시설과, 원수관리과

(2) 법령상 명칭이 조류주의보에서 조류경보제로 변경되었으나 추적성 관리 절차서에 반영되어 있지 않음. 수정요망 : 정수과

(3) 법령명 및 관련조항이 변경되었으나 도송수관로 유지관리 지침서에 반영되어 있지 않음. 수정 요망 : 정수시설과

개선결과

❍ 개선사항 : 총 3건 중 3건 개선

❍ 표준문서 개정 : 3건

문 서 명	문서번호	개 선 내 용	권장사항
시설물 유지관리 절차서	P801	******************************	(1)
추적성 관리 절차서	P806	*************************	(2)
도송수관로 유지관리 지침서	I801-2	*********************	(3)

향후계획

❍ 사후관리심사 : 2023. 7. 13.

붙임 : 증빙자료 1부.  끝.