작업장 순회점검 일지(6월)

주무관		정수시설과장			결재
노성제		전결 06/29
		여인웅
협 조

● 점검기간: 2023. 6. 1. ~ 6. 30.

일자	점검내용	개선·조치사항	점검자	비고
2023.06.07.	- 공사명: 송수펌프동 고압모터기동반 교체 - 작업내용: 고압기동반 TIE 분리 - 점검내용: 안전모 착용 여부, 전원차단 및 접지 여부	한양기전공업(주) 현장작업자의 보호구 착용 등 안전조치 준수 지도 후 현장 조치 확인	노성제
2023.06.08.	- 공사명: 2023년 전기설비 유지보수 공사 - 작업내용: 배드민턴장 샤워실 전기공사 외 - 점검내용: 사다리 작업 시 안전모 착용 여부, 배선 작업 시 전원차단 여부	(주)디에이치이엔씨 현장작업자의 보호구 착용 등 안전조치 준수 지도 후 현장 조치 확인	노성제
2023.06.13.	- 공사명: 송수펌프동 고압모터기동반 교체 - 작업내용: 상용라인 고압기동반 교체 - 점검내용: 안전모 착용 여부, 전원차단 및 접지 여부	한양기전공업(주) 현장작업자의 보호구 착용 등 안전조치 준수 지도 후 현장 조치 확인	노성제
2023.06.15.	- 공사명: 송수펌프동 고압모터기동반 교체 - 작업내용: 예비라인 고압기동반 교체 - 점검내용: 안전모 착용 여부, 전원차단 및 접지 여부	한양기전공업(주) 현장작업자의 보호구 착용 등 안전조치 준수 지도 후 현장 조치 확인	노성제
2023.06.21.	- 공사명: 송수펌프동 고압모터기동반 교체 - 작업내용: 고압기동반 TIE 연결 - 점검내용: 안전모 착용 여부, 전원차단 및 접지 여부	한양기전공업(주) 현장작업자의 보호구 착용 등 안전조치 준수 지도 후 현장 조치 확인	노성제