문서번호	시설보수과-6292
결재일자	2023. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이현섭		06/29
		안종필
협 조
	주무관			임정주
	주무관			박도원

자양중계펌프장 협잡물박스 정비 계획

2023.  6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

자양중계펌프장 협잡물박스 정비 계획

자양오수중계펌프장 협잡물 박스가 노후 부식되어 정비를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 추진배경

ㅇ 협잡물을 이송하기 위한 박스가 노후되어(바퀴, 체인 부식 및 파손) 이송 시 외부로 떨어지는 문제를 해소코자 사전 안전조치 필요

협잡물 박스 바퀴 및 체인 부식·파손

□ 정비계획

ㅇ 건    명 : 자양오수중계펌프장 협잡물박스 정비

ㅇ 내    역 : *************

ㅇ 기    간 : 2023. 7.(착수 후 10일 이내)

ㅇ 추진방법 : 전문업체 지정하여 보수 추진

- 보수업체 : ****************

□ 소요예산 : ******************

ㅇ 산출내역 : ******

ㅇ 지출방법 : 보수 완료 후 업체 청구에 의거 지출

ㅇ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리(사업), 중랑물재생센터 수처리 유지보수(사업), 수처리분야 설비 유지보수, 수선유지교체비(수처리분야 소규모수선비)

붙임  견적서 각 1부.  끝.