문서번호	시설보수과-5507
결재일자	2023. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김재윤		임형규	06/29
			이경우
협 조
	기전과장			김병용
	주무관			강연홍
	주무관			김승진
	주무관			김규춘

2023년 하반기 도로시설물 정기안전점검 시행계획

2023. 6.

강서도로사업소

(시설보수과)

2023년 하반기 도로시설물 정기안전점검 시행계획

우리 사업소에서 관리중인 도로시설물에 대한 2023년 하반기 정기안전점검계획을 수립․시행하여 도로시설물의 유지관리에 철저를 기하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조, 같은법 시행령 제8조

ㅇ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조

‣ 점검대상 : 1․2․3종 도로시설물, 법정 외 시설물

‣ 실시시기 : A, B, C등급-반기별 1회 / D, E등급-연 3회(해빙기, 우기, 동절기)

‣ 시행방법 : 관리주체 자체점검

□‘23년 하반기 도로시설물 정기안전점검 시행계획

ㅇ 대    상 : 총 74개 도로시설물

구 분	계	일반 교량	고가 차도	입 체 교차로	지하 차도	터널	복 개 구조물
계	74	23	7	7	28	5	4
1 종	7	-	-	-	2	4	1
2 종	23	6	4	3	9	1	-
3 종	42	15	3	4	17	-	3
법정외	2	2	-	-	-	-	-

※ 담당자별 세부 시설물 현황은 (붙임1) 자료 참조

ㅇ 점검기간 : 2023. 7. 1.~12. 31. [세부 점검일정 (붙임2) 자료 참조]

ㅇ 점검조 편성(담당 시설물별 2인/1조 편성 및 반기별 1회 이상 정기점검 실시)

구 분	점 검 조 원(2인 1조 편성)	비 고
1조	시설6급 강연홍, 시설6급 김재윤
2조	시설6급 김승진, 시설7급 김규춘
3조	시설7급 김규춘, 시설6급 김재윤

ㅇ 점검방법

- 시설물 담당별 점검일정에 따라 점검업무 수행(육안점검)하되, 부득이한 사유로 점검이 어려울 경우 익일 등으로 일정 변경하여 시행

- 점검대상 시설물에 대해 이전에 시행한 안전점검․진단의 지적사항과 보수․보강 등 조치내용 사전 파악 후 점검 실시

- 손상의 진행 또는 보수 이후 신규 손상 발생여부 확인 등 보고서에 위치, 상태 등을 기록하여 지속적인 추적관리 시행

- 필요한 경우, 시설안전자문단과 합동으로 안전점검 실시

․ 대상시설(16개소) : 1종, 2종 교량시설(‘90년 이전 준공), C등급 이하 시설

ㅇ 점검결과 조치계획

- 점검결과 지적사항 중 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치 또는 일상유지 보수업체로 하여금 신속히 작업지시하여 보수

- 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고 후 관련분야 전문가(시설안전자문단 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

□ 관리자 현장 안전점검 계획

ㅇ 점검일정 : 소장 월 1회, 과장 월 2회 합동 안전점검 실시(육안점검)

ㅇ 점검대상      ※ 안전점검대상 시설물 : 1종, C등급 이하, 기타 취약시설물

구분	시설물명	점 검 자			비 고
		소장	과장	담당자
**	*******	*	*	***	*********
	***		*	***	******
**	*******	*	*	***	****
	*******		*	***	****
**	****	*	*	***	**********
	***		*	***	**********
*****	****************
***	******** *****	*	*	***	****
***	****		*	***	*
***	*******************************

□ 협업 및 행정 사항

ㅇ 점검통로가 없는 시설물은 고소작업차량 활용 점검 실시(필요시) : 기전과 차량지원 협조

- 대상시설 : 선유교, 화곡고가

ㅇ 안전점검 결과는 “시설물 통합정보관리시스템(FMS)” 입력 및 사후관리 철저

붙  임  : 1. 담당자별 세부 시설물 현황 1부.

2. 세부 점검 일정 1부.

3. 시설물 점검 안전수칙 1부.  끝.