문서번호	관리단속과-7946
결재일자	2023. 6. 29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장
김태민		06/29
		代이주향
협조

별관 난방 보일러 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서부도로사업소

(관리단속과)

별관 난방 보일러 교체 계획

<2023.6.29.(목)>

사업소 별관 난방용으로 사용중인 보일러 1대 누수로 인하여 추후 사고를 예방하기 위해 보일러를 교체하고 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

ㅇ `23.6.27. 보일러 바닥부분 누수 발생

- A/S 점검결과: 신품으로 교체하는 것이 추후 안정성 및 경제적으로 우수함

□ 설비현황

중형 보일러	질소탱크(WVT150L), (미교체)

ㅇ 별관 난방보일러

장비명	모델명 (출력)	수량	설치년도	내용연수	상태	설치위치
가스온수보일러 (난방용)	KRH-70N (70,000kcal)	1대	2022.1.	8년	누수	본관 지하1층 기계실

ㅇ 난방보일러 사진

□ 세부계획

ㅇ 건    명: 별관 난방보일러 교체

ㅇ 추진내용: 별관 난방용 가스 온수보일러 교체공사
- ************************

ㅇ 소요예산: ********************

- 예산과목: 도로관리(6개 도로사업소), 사업소 환경개선, 도로사업소 사무환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비

ㅇ 계약방법: ********************************

ㅇ 거래상대자: ****************

- 선정사유: ****************************************************************************************

ㅇ 납품기한: *************

ㅇ 하자기간: **********

□ 향후계획

ㅇ 2023. 7월
- 예산재배정신청(도로관리과)
- 계약의뢰 및 체결
- 준공 및 검수 후 대금 지급

붙임 : 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.