문서번호	물재생계획과-9395
결재일자	2023. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수악취저감팀장	물재생계획과장
김정만		한차순	06/29
			함명수
협조

자연유하 정화조 전문가·시·구 합동점검 계획

2023. 6. 28.(수)

물순환안전국

(물재생계획과)

자연유하 정화조 전문가·시·구 합동점검 계획

2024년 자연유하 정화조 악취저감시설 설치 가능여부 확인을 위해전문가·시·구 합동점검을 실시하고자 함.

1		추진근거

□ 정화조(자연유하) 악취저감대책 추진계획(행정2부시장 방침 제157호, 2023. 6. 26.)

□ 2023년 하수악취 저감 추진계획(물재생계획과-1054, 2023. 1. 20.)

□ 2023년 개인하수처리시설 운영관리 계획(물재생계획과-925, 2023. 1. 20.)

2		합동점검 계획

□ 점검대상: 1,000인조 이상 자연유하 정화조 '24년 악취저감시설 설치대상***************

※ 1차 자치구 실태조사 결과('23. 5.~6.)

□ 점검기간: 2023. 7. 3.(월) ~ 7. 31.(월)

□ 점검인원: 전문가****************************************, 자치구 개인하수처리시설 담당

□ 점검내용

ㅇ 1,000인조 이상 자연유하 정화조 '24년 설치대상 현장 점검

ㅇ 정화조 현황(자연유하, 정화조 크기, 처리형식 등) 확인

ㅇ 여과조 내부 수위 및 깊이, 전기인입 가능 여부 및 거리 측정

ㅇ 땅 포장 상태 및 재질, 악취저감시설 설치 위치 등 확인

ㅇ 정화조 악취저감시설 설치 가능 여부 최종 판단

3		행정사항

□ 업무분장(시·구)

(자치구)

ㅇ 점검협조 안내(전화) 및 점검일 전문가 합동점검 참석

ㅇ '24년 설치대상 정화조 관리자 사업 참여 안내

ㅇ 해당 자치구 점검 결과 확인(점검표는 전문가 작성하여 제출)

※ 자치구 자체 점검표 작성 가능

(서울시)

ㅇ 점검대상 **** 점검협조 공문 우편발송

ㅇ 전문가(2인) 합동점검 요청 및 점검완료 후 자문수당 지급

**********************

· ************************************************

**********************

· ********************************************

ㅇ 점검표 수합 및 점검결과 보고

□ 점검결과 확인 후 전문가 자문수당 지급

****************************

***************************************************************************

************************************

□ '23년 하수악취저감 추진실적 자치구 평가에 반영

*********************

붙임  1. 2024년 자치구별 설치대상 1부.

2. 합동점검 대상 목록 1부.

3. 점검표(안) 1부.  끝.