아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 응답소 민원회신

1. 서울시 응답소를 통해 접수된 민원사항에 대하여 아래와 같이 답변하고자 합니다.

가. 민원 개요

- 접수번호 :***************

- 민 원 인 : ***

- 내    용 : 갈현1구역 재개발 상수도 인입관 개별 폐쇄 관련

나. 질의 내용

- 민원요지

1. 여기에서 "등"이란 무엇을 말 하나요?

2. 다가구, 다세대 및 연립가구만 인입선 폐쇄를 하는가요?

3. 특히 이 다가구 세대는 누수 발생우려가 있는가요? 프러그로 다 폐쇄를 하였는데.

4. 그룹별로 메인밸브를 잠그면 되지 않는 이유가 있을가요?

5. 갈현 1구역의 인입선 폐쇄 물량이 얼마나 되는가요?

6. 폐쇄 물량은 어디서 결정을 하였나요?

다. 답변 내용

- 상수도행정 발전을 위하여 적극 협조하여 주시는 것에 대하여 감사드리며 요청하신 민원에 대한 답변을 아래와 같이 말씀드리겠습니다.

1) 주택[단독주택(단독,다중,다가구), 공동주택(다세대,연립,아파트),준주택(기숙사,고시원,노인복지관)]과 근린생활시설을 말합니다.

2) 사업구역내 급수하고 있는 모든 건축물을 말합니다.

3,4) 사업구역내 건축물에 대하여 먼저 이주하는 세대별계량기 철거 후 플러그 마감폐쇄 조치 하고 추후 모든 세대 이주시 누수발생우려로 배수관 분기되는 인입분기점에서 완전 폐쇄 조치합니다.

5,6) 인입선 폐쇄 물량은 사업구역 내 건축물이며 사업시행인가시 원인자(사업시행자)가 철거 폐쇄토록 협의조건을 부여된 사항임으로 갈현제1구역 주택재개발 사업구역 내 사업시행자가 결정합니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 상수도사업본부 서부수도사업소 시설관리과 성동제 주무관(☎ 02-3146-3693)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

주무관	성동제		시설관리팀장	김용섭		시설관리과장	06/29
代신동철
협조자
시행	시설관리과-11119	(	2023. 6. 29.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3693	/전송	02-3146-3739	/	pjung223@seoul.go.kr	/	부분공개(6)