아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고](SPP-2306********)기타-소화전 보호대 설치 요청

안녕하십니까? 항상 소방행정 업무에 관심을 가져주신 거에 대해 대단히 감사드립니다.

허동진님께서 국민신문고(신문고 번호 : 1AA-2306********)를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

접수번호 : 20230623900353

접수일시 : 2023.06.23. 12:47경

민원 발생위치(주소) : 구로구 신도림동 347-3

민원사항 : 소화전 보호대 설치 요청

답변내용 : 지상식 소화전 보호대의 경우 설치·규격의 법적 규정이 없고, 설치 시 오히려 소화전 호스 체결, 스핀들(물이 나오게 하는 수도꼭지로 보시면 됩니다)을 열고 닫음에 보호대로 인한 장애가 발생하는 경우가 발생합니다. 위 사유로 차량 진출입이 빈번한 장소로 교통사고로 인한 파손이 예상되는 소화전들에 대해 한정적으로만 설치를 검토하고 있으며, 민원인께서 보내주신 소화전은 설치 대상이 아닌 것으로 판단됩니다.(설치 관련 법규나 규정이 정해져 있지 않아 설치 대상과 기준이 지자체별로 다를 수 있음을 알려드립니다.)

민원인님들의 의견은 실행가능 여부를 떠나 저희에겐 모두 소중한 의견입니다. 소방행정발전을 위해 의견주신 민원인에게 감사드리며, 추가 궁금하신 사항은 구로소방서 재난관리과 ******************에게 연락주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.  끝.

반장	한윤성		대응총괄팀장	代이장원		재난관리과장	06/30
代정민석
협조자
시행	재난관리과-4491	(	2023. 6. 30.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6243	/전송	02-2618-3109	/	cuntboy80@seoul.go.kr	/	부분공개(6)