문서번호	시설개선과-5483
결재일자	2023. 6. 30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김동연		박공성	06/30
			代박공성
협조

통합사무실 냉난방기 고장 보고

통합사무실 냉난방기 고장 보고

2023.  6.  30. (금)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

통합사무실 냉난방기 고장 보고

통합사무실 냉난방기 고장이 발생하여 아래와 같이 냉난방기를

수리하고 기계시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2023. 6. 19.

□ 점 검 자 : 이재상, 김동연

□ 점검결과 : 실내기 송풍팬 체결부 파손으로 교체필요

점검사진

Ⅱ		조치계획

□ 수리방법 : 삼성전자서비스(주)에 의뢰하여 수리 후 비용지급

□ 수리내용 : 실내기 송풍팬 체결부 교체

□ 소요예산 : ******************

ㅇ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합

운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌에 입금

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.  끝.