문서번호	정수과-8619
결재일자	2023. 7. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	07/03
	代강광영

염소 용기 반,출입 대장[23.06.15.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[23.06.30.(금)]

2023.  06. 30. (금)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		441	696		678		561	1염소	1염소
2		1088	536		5420		536	1염소	1염소
3		433	566		679		563	1염소	1염소
4		665	565		677		564	1염소	1염소
5		680	559		443		564	1염소	1염소
6		674	566		671		564	1염소	1염소
7		1080	538		436		700	1염소	1염소
8
계		7병	4,026		7병		4,052
장소		1염소실			1염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	11,140kg			kg
	자체계근	11,090kg			4,240kg
주문수량		7,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		7,064kg			-
정산후 잔량		64kg			188kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************