문서번호	수질과-6145
결재일자	2023. 7. 3.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	07/03
		代김형준

제9차 수돗물평가위원회 회의결과

2023. 6.

상수도사업본부

(생 산 부)

회 의 결 과

1. 회의개요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '23.6.29.(목), 16:30~18:30

- 장   소 : 제주도 세미나실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : ******

- 위    원 : *********************************

ㅇ 회의안건

- '23년 6월 수질검사 공표 및 결과 평가

- '23년 수돗물평가위원회 운영 관련

- '23년 수돗물평가위원회 조사사업 진행 사항 보고

- '23년 7월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

- '23년 7월 정례회의 개최 일자 및 장소 안내

2. 회의결과

ㅇ 2022년 6월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2023. 6. 7.(수) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

가. 수질검사결과

- 총트리할로메탄이 영등포가 유독 높은데 이유는?(******)

→ 영등포의 경우 원수 취수를 하류에서 하기도하고, 관도 김. 정수센터별 취수 특성에 대해 주제발표시 다시 설명드리겠음

- 강북의 구리 값이 유독 튀는데 이유는? (******)

→ 옥내배관 재질의 영향으로 보임

나. 수돗물평가위원회 운영

▷ 수돗물평가위원회 조사사업 진행 사항 보고

→ 10차 정례회의시 중간보고 실시

▷ 수돗물평가원회 심포지엄 개최 관련

→ 향후 재논의 하여 확정

▷ 수돗물평가위원회 운영 관련

→ 정례회의 개최 요일 변경은 하지 않고 시간 변경에 대해 의견 수렴 후 확정

다. 기타사항

- 2023년 7월 채수일정 및 주관위원 선정

· 채수일자 : 2023. 7. 4. (화) 09:00 ~ 18:00

· 채수주관위원 : ******** 위원

· 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

· 정수장별 원, 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

- 제10차 수돗물평가위원회 정례회의 개최 일자 및 장소

· 일 자 : 2023.7.28.(금) 2층 회의실

· 안 건 : '23년 7월 수질검사 평가 및 공표 등

3. 행정사항

ㅇ 수돗물평가위원 회의참석 수당 지급 : 160만원

- 수당 지급 : (대면) 20만원(2시간 이상) × 8명 = 160만원

붙임 1. 참석명부(6월) 1부.   끝.