아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	행당동 배급수관 수질검사 결과 알림

1. 급수운영과-13917('23.6.27.) 및 급수운영과-14181(`23.6.29.)호와 관련입니다.

2. 행당동 배급수관 정비공사와 관련하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 공사개요

공사명	행당동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사	공사규모	D=100~200mm, L=1,581m

○ 수질검사 내역

검사지점	검사일자	검사결과		판 정	비 고
		탁도 (0.5NTU)	잔류염소 (4.0㎎/L이하)
살곶이공원 음수대 8번	'23.6.30.(금)	0.26	0.22	적 합	1구간
성동구 송정동 73-878	"	0.19	0.28	적 합	3구간

*********************************************************************************

끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	이병주		수질팀장	이윤용		행정지원과장	07/03
김호남
협조자
시행	행정지원과-14904	(	2023. 7. 3.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 행정지원과(수질팀)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2655	/전송	02-3146-5409	/	l10bj@seoul.go.kr	/	부분공개(5)