문서번호	정수과-7097
결재일자	2023. 7. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		이철재	07/03
			代최재욱
협조

염소투입기교체 작업위험성평가 결과 보고

2023. 7.  .

암사아리수정수센터

(정  수  과)

염소투입기교체 작업위험성평가 결과 보고

도급업체와 염소투입기 교체 작업위험성평가(JSA) 실시 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 공정안전보고서 3.1 위험성평가 지침

- 작업위험성평가(JSA)를 할 경우 필요시 협력업체 관계자를 평가팀에 포함

□ 평가개요

○ 평가일시 : 2023.06.30(금) 15:00 ~ 16:00

***************************

*********************************************

○ 평 가 팀 : ***************************

○ 평가내용 : 도급업체 작성 작업위험성평가 적정성 검토

□ 평가결과

○ 설비교체 및 정비 작업 전 작업위험성평가서 검토 회의 실시

- 도급업체와 작업위험성평가서 내용을 논의하는 절차를 마련하였음

○ 작업위험성평가 시 동종업종사고 사례를 추가 필요

○ 작업시 방독면, 염소가스검지기를 상시 휴대하도록 수정

작업위험성평가 회의		작업위험성평가 회의

□ 행정사항

○ 평가결과 반영된 작업위험성평가서(JSA) 승인 통보

붙임 : 염소투입기 교체 작업위험성평가서 1부. 끝.