아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료 대상 현장 확인 결과 보고(홍은)

1. 재난관리과-3934(2023.7.3)호 『소방용수시설 보수 완료 대상 현장 확인 알림』와 관련입니다.

2. 홍은119안전센터에서 관리·운용중인 소방용수시설 중 보수 완료 대상의 현장 확인

결과를 다음과 같이 보고 합니다.

연번	식별	용수번호	설치위치	검수내용	검수결과
1	지하식	3196	***** ******** ***********	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체	불량 (소화전 및 밸브 미교체)
2	지하식	3058	************ ********** ***********	지하식 소화전 맨홀 교체	양호 (맨홀 교체)

붙임  소방용수시설 현장 확인 결과(홍은) 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
반장	김도현		진압3대장	代신치호		119안전센터장	07/03
팽순민
협조자
시행	홍은119안전센터-2076	(	2023. 7. 3.	)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83, 홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5540	/전송	02-2187-8357	/	odumac79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)