문서번호	정수과-8620
결재일자	2023. 7. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	07/03
	代강광영

염소 용기 반,출입 대장[23.06.15.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[23.06.29.(목)]

2023.  06. 29. (목)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		442	563		667		557	2염소	2염소
2		1161	537		1148		538	2염소	2염소
3		1081	537		432		700	2염소	2염소
4		435	700		1079		537	2염소	2염소
5		435	566		669		563	2염소	2염소
6
7
8
계		5병	2,903		5병		2,895
장소		2염소실			2염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	8,070kg			kg
	자체계근	7,960kg			2,970kg
주문수량		5,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		5,057kg			-
정산후 잔량		57kg			75kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************