아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(07.03)

2023년 7월 3일(월요일)					탐 지 인 원
탐지구역			청담01-13 외 1개 소블록		주무관		******************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
청담01-13	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		강남구 봉은사로2길 35 일대 (역삼동 813-8번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
청담01-09	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		강남구 논현로105길 11-11 일대 (역삼동 609-16번지)		150mm 관로 다점형 상관식 로거센서 2개소 야간 예약설치 중
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		서초01-04		강남구 영동대로202 일대 (대치동 50-8번지)		-		-	4
*** ***		반포01-11		서초구 신반포로3길 8 일대 (반포동 1313번지)		-		-	10

끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	07/03
박종일
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-10971	(	2023. 7. 3.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)