정수약품 수불부(7.3.)

결재	주무관	주무관	정수과장
	장주혁	이금재	07/04
			김경진

일자	PAC(17%)(ℓ)					PAHCS(ℓ)
	입고량	사용량			재고량	입고량	사용량			재고량
		1계열	2계열	합계			1계열	2계열	합계
이월량					392,866					178,922
7.01		4,822	3,450	8,272	384,594		0	0	0	178,922
7.02		3,938	2,801	6,739	377,855		0	0	0	178,922
7.03		4,109	3,091	7,200	370,655		0	0	0	178,922
7.04		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.05		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.06		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.07		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.08		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.09		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.10		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.11		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.12		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.13		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.14		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.15		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.16		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.17		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.18		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.19		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.20		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.21		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.22		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.23		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.24		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.25		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.26		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.27		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.28		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.29		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.30		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
7.31		0	0	0	370,655		0	0	0	178,922
합계	0	12,869	9,342	22,211		0	0	0	0

물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(가성소다 50%)	물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(과산화수소수 34%)
납품업체 (주)성보화학	주 소: 영등포구 문래로 98 대표이사: 장치성	납품업체 (주)이텍코리아	주 소: 안양시 동안 관앙동 1588-6 평촌라츠오피스텔 412 대표이사: 구자찬

일자	과산화수소(ℓ)			가성소다(50%)(ℓ)			폴리아민(kg)			분말활성탄(5%)(kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			14,516			50,619			2,683			11,000
7.01		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.02		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.03		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.04		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.05		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.06		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.07		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.08		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.09		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.10		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.11		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.12		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.13		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.14		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.15		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.16		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.17		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.18		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.19		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.20		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.21		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.22		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.23		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.24		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.25		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.26		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.27		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.28		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.29		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.30		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.31		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
합계	0	0		0	0		0	0		0	0