문서번호	시설보수과-6491
결재일자	2023. 7. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이봉헌		안종필	07/04
			윤창진
협조
	주무관		임대석

용수공급시설

반송 슬러지펌프 구매설치 계획(수정)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 7.

중랑물재생센터

(시설보수과)

용수공급시설 반송 슬러지펌프 구매설치

용수공급시설 침전지 1지(A호), 2지(C호)에 사용중인 반송 슬러지펌프가 고장으로 슬러지 이송에 차질이 있어 모터펌프를 구매하여 교체하고자 함.

□ 용수공급시설 펌프 현황

□ 반송슬러지 펌프 현황

설비명	규격	동력(kW)	수량	설치년도	비고
***** **	*********** ***** ****************	***	**	****	**************

□ 고속응집침전설비 공정 개요도

반송슬러지펌프A호	반송슬러지펌프C호

□ 용    도 : 침전지에서 침전된 슬러지를 반응조로 반송하는 펌프

□ 고장내용 : 펌프 2대 운전시 소음발생 및 유량감소(1지 A호, 2지 C호)

□ 추진계획

□ 건    명 : *******************

□ 추진내용 : ***********************

□ 계약방법 : ********

□ 계약업체 : ******************************

□ 교체기간 : 계약일로부터 90일

□ 수의사유 : *****************************************************************************************

□ 관련근거 : *************************

□ 소요예산 : ***********************

□ 예산과목 : ************************************************************************************************

붙임  1. 물품매입요구서 1부.  끝.