아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 저촉 상수도관 이설 협의에 대한 검토 의견 알림

1. 도시기반시설본부 방재시설부-7416호(2023. 6. 23.)와 관련입니다.

2.「국회대로 지하차도 및 상부 공원화 (2단계) 건설공사 2공구」공사구간 내 저촉되는 상수도관 이설 협의 요청에 대해 우리 본부 검토 의견을 아래와 같이 알려 드립니다.

가. 이설 대상 관로 현황

****	****				****
	**	**	**	****
************************	*****	**	****	*****	***********

나. 검토 의견

1) 저촉 상수도관을 계획한 위치로 이설할 수 있는지 시·종점부, 주요 분기부에 대한 시험굴착을 시행하고 관련 자료 제출 필요(실시설계 시 시험굴착 미시행)

- 타 시설물과 이격거리 확보 가능 여부 등 확인(※ 다수의 지장물이 인접하여 매설됨)

2) 이설 대상 관로는 양천구 목동 지역 일원을 공급하는 중요관로로서 이설 공사 중 시민 안정 급수를 위해 공사 순서, 공사 중 시설물 보호 방안, 통수 및 유지관리를 위한 적정 시설물 반영 등에 대해 우리 본부와 세부 협의 필요

- 이번 제출된 설계도서는 우리 본부와 사전에 세부 협의과정이 없어 보완 필요

- 현재 변경 설계 중으로 시험굴착 후, 설계도서 확정을 위한 기관 간 유기적 협조 필요(붙임 1. 2018년 12월 개정된 상수도관 원인자 이설 처리 지침 반영)

[ 강서수도사업소는 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.]

붙임 1. 도시기반시설본부 상수도 이설 협의 요청자료 1부.
2. 상수도관 원인자 이설 처리 지침(2018년 12월 개정) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장), 강서수도사업소장(급수운영과장)
주무관	문정주		배수과장	유양현		급수부장	전결 07/04
송헌영
협조자	주무관	이성교		주무관	조성균
시행	배수과-6075	(	2023. 7. 4.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 급수부 배수과 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1431	/전송	02-3146-1429	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)