아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	강북구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 도로점용허가 협의 의견 회신

1. 건설관리과-23458(2023.6.30.)호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 다음과 같이 의견 회신합니다.

가. 대지위치 : 강북구 미아동 703-13호

나. 대    상 : 지하식 소화전 3755호

다. 의    견 : 지하식 소화전 위로 지나가는 횡단보도 도색 진행 과정에서 기존

소화전 황색 도색이 벗겨질 경우 원인자 부담으로 소화전 재도색 진행

하여야 함을 알려드립니다.

붙임  1. 건축허가(신축) 신청에 따른 도로점용허가 협의 공문 1부.

2. 도로점용허가 신청현황 1부.

3. 설계도면 1부.  끝.

	강 북 소 방 서 장
담당자	권영웅		대응총괄팀장	이준형		재난관리과장	07/04
차근철
협조자
시행	재난관리과-3946	(	2023. 7. 4.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	2017050913@seoul.go.kr	/	부분공개(5)