문서번호	시설관리과-11479
결재일자	2023. 7. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김종묵		代김철수	07/04
			권승계
협조

사유지내 보호통 이설요청에 따른 현장조사 보고

2023. 07.

시설관리과

사유지내 보호통 이설요청에 따른 현장조사 보고

담당지역 업무 수행 중 ************ 사유지내 보호통 이설요청이 접수되어 현장조사 후 그 결과를 보고 드림.

▣ 현  황

◦ 민원위치 : **************번지

◦ 민원내용 : ********* 보호통이 대지경계선에 저촉하여 이설요청

◦ 접수일 : 2023.7.4. 9:00 유선접수

◦ 신청자 : ******************

▣ 현장조사 내용

◦ **********번지 사유지내 *****번지 보호통 및 인입관 저촉확인(2023.7.4. 13:00현장확인)

현장사진	위치도

▣ 조치계획

◦ 상기 주소지 현장확인 결과 사유지내 보호통이 대지경계에 저촉하게 부설되어 이설공사가 필요한 실정이므로,

◦ 2023년 은평구 관내 상수도공사 계약 업체 전흥종합건설(주)에 상기 공사를 작업지시하여 사유지내 상수관로 부설로 인한 민원을 해결코자 합니다.

- 공사개요 :  보호통 이설(D=20mm, L=2m).  끝.