아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원사항 회신(국제산장아파트 공급중단 관련)

안녕하십니까?

먼저 수돗물 공급중단으로 인한 불편을 끼쳐드려 심심한 사과의 말씀을 드립니다.

귀하의 민원내용은 신림동 국제산장아파트에 수돗물 공급중단에 관한 불편사항으로 판단 됩니다.

가.  '23. 06. 28.(수) : ******* 공급중단의 원인으로는 신림2재정비촉진구역에서에 공사를 하던중 상수관로 파손 및 밸브를 잠금조치하였으며,

저수조를 통한 급수로 인하여 공급중단에 대한 사항을 인지하지 못하였습니다.

나. '23. 06. 30.(금) : 17:30시경 *************로부터 연락받아 저수조에 물이 없으며, 공급이 되지 않고 있다는 신고를 접수받은 후 즉시 재개발측에 확인결과 2일전 작업한 내용을 직고하였습니다.

다 . 우리 수도사업소 측에서는 즉시 재개발측에 원상복구 작업을 요청하였으며, 비상급수 지원으로 병물아리수 및 급수차를 지원하였습니다.

라. 원상복구 작업이 완료되어 수질확보를 위한 세척작업 및 먹는물 수질검사 기준을 확보한 후 저수조에 담수하기 시작하여 22:00분부터 세대에 공급되기 시작하였음을 확인하고 철수하였습니다.

수돗물 공급중단으로 인한 피해사항은 재개발측에서 처리코자하며, 작업일보 제출요청 및 공사현장 입회를 통하여 예방토록 하겠습니다.

다시 한번 급수중단으로 인하여 불편을 끼쳐드린 점 죄송하다는 말씀 드립니다.

추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 상수도사업본부 남부수도사업소 급수운영과 서동민 주무관(☎ 02-3146-4564)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

주무관	서동민		급수운영팀장	서규석		급수운영과장	07/04
이용구
협조자
시행	급수운영과-10811	(	2023. 7. 4.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동) 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4564	/전송	02-3146-4589	/	osn9446@seoul.go.kr	/	부분공개(6)