		중부수도사업소
CU********3*******A07***************E0500-1
수신자		************************
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

******	*************	***	***
**	***********************************************
****	*****

검사자	강나리			채수일	2023.07.03.
검사일	2023.07.03.			처리일	2023.07.03.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(0.4mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.4	0.15	0.12		0.02
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.05mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	0.02
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과	5가지 항목 기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
- 음용가능여부 확인	- 수질검사결과 적합	- 결과서 현장 배부

끝.

	중부수도사업소장
주무관	강나리		수질팀장	김병찬		행정지원과장	07/04
은정호
협조자
시행	행정지원과-14885	(	2023. 7. 4.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 2층 수질팀	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2133	/전송	02-3146-2079	/	cjsgoaud25@seoul.go.kr	/	부분공개(6)