아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 부식억제제 사용 공동주택 수질검사 시행

1. 급수설비과-1126(2010.06.01.)호와 관련입니다.

2. 노후 옥내급수관 아파트 수질개선을 위해 사용하는 부식억제제와 관련하여 수질검사를 요청하오니, 각 수도사업소에서는 시료를 채수하여 붙임 1의 양식에 의거 2023. 7. 14.(월)까지 서울물연구원에 수질검사 의뢰하여 주시고, 서울물연구원에서는 분석 결과를 2023. 7. 31.(월)까지 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 시료채수 : 각 수도사업소(행정지원과 수질팀)

1) 시료채수 및 부식억제제 사용실태 조사표를 작성하여 수질검사 의뢰(→서울물연구원)

2) 대    상 : 30개 단지 / 44개 지점(2022년도 기준)

3) 채수기간 : 2023. 7. 5.(수) ~ 7. 14.(금)

4) 채수위치 : 저수조 또는 저수조에서 가장 가까운 수도꼭지에서 채수

※ 채수 시 노후 옥내급수관 교체(내식성 자재)한 단지는 부식억제제를 사용하지 않도록 적극 홍보

나. 시료분석 : 서울물연구원(수질분석부 먹는물분석과)

1) 조사표의 분석결과 작성 후 공문 제출(→급수설비과)

2) 검사항목 : 부식억제제 투입농도

- 인산염(P2O5)은 5 mg/L, 규산염(SiO2)은 10mg/L, 인산염과 규산염이 혼합되어 있는 경우는 그 성분의 합이 10mg/L이고 그 중 인산염은 5mg/L를 초과하지 않아야 함

붙임  1. 부식억제제 사용실태 조사표(2023년) 1부.

2. 2022년 부식억제제 실태조사 결과표 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	8사업소(행정지원과), 서울물연구원장(먹는물분석과장)
주무관	곽은미		급수설비과장	장기덕		급수부장	07/04
송헌영
협조자
시행	급수설비과-6054	(	2023. 7. 4.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1472	/전송	02-3146-1429	/	kwakmee@seoul.go.kr	/	부분공개(7)