아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	현대해상
(경유)
제목	지상식소화전(암사2701호) 보수 요청 알림

1. 소방행정의 적극 협조하여 주심에 감사드립니다.

용수번호	형식	관할	현 위 치	비 고
*****	***	*********	************ *****	*************

2. *****************************되어 현장출동하여 확인한 바, 지상식 소화전 몸통 파손을 확인하여 아래와 같이 안내드리오니 보수 완료 후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 고장 소방용수시설 대상

나. 공사 시 준수사항

○ 보수공사 전 고장 발생보고서는 보험사(*****************)께서 재난관리과에 [붙임3-서식 1]을 작성하여 메일을 통하여 고장발생서를 즉시 보내주시고,

○ 해당 공사에 따르는 모든 비용은 원인행위자 부담[수도법 제71조 (원인자부담금),수도법시행령 제65조(원인자부담금)]임을 알려드리며,

○ 공사진행 시 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사 종료 시 소방용수시설의 기능 상 이상유무를 검수 확인 받아야함을 알려드립니다(보수공사로 인한 하자보수기간은 2년)

※ 잦은 민원으로 인한 보호틀 설치 요망, 불합격 판정을 받을 경우 재시공

○ 공사 종료 즉시 반드시 [붙임3-서식2,3]을 작성하시어 강동소방서 재난관리과 소방용수담당 **************************************으로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임   1. 고장 사진 및 위치도(지상식2701호) 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 소방용수시설 등 검수요청서 1부.  끝.

	강 동 소 방 서 장
반장	윤예범		대응총괄팀장	이기수		재난관리과장	07/04
이미자
협조자
시행	재난관리과-4423	(	2023. 7. 4.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 현장대응단 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7750	/전송	02-6981-7758	/	dbsdq01@seoul.go.kr	/	부분공개(6)