"우리는 소방관이다!"
	도 봉 소 방 서
수신	튼튼건설
(경유)
제목	차량충돌로 인한 파손된 소화전 긴급 복구 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도봉구 관내 소방용수시설 중 차량 충돌사고로 인하여 고장발생(파손)한 대상에 대해 긴급 보수를 요청하오니 검토 후 처리하여 주시고, 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 1개소(지상식 소화전 1)

나. 위    치 : 도봉구 덕릉로 315

다. 고장일시 : 2023. 7. 2.

라. 고장내용 : 지상식 소화전 몸통 파손 / 사용불가

마. 복구업체

1) 업체명 : ****

2) 사업자등록번호 : *********** / *******

바. 요청사항 : 소방용수시설 긴급 보수 및 준공검수요청서 메일회신

사. 향후계획

1) 복구업체(원인자 보험사 측) 긴급 보수

2) 보수완료시 업체로부터 검수요청서 접수 후 검수실시 예정

붙임  소방용수시설 고장발생내역(메일송부) 1부.  끝.

	도 봉 소 방 서 장
반장	최대룡		대응총괄팀장	강미행		재난관리과장	07/05
장정애
협조자
시행	재난관리과-4167	(	2023. 7. 5.	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8043	/전송	02-2187-8272	/	20190712100075@seoul.go.kr	/	부분공개(5)