아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인(신축) 신청에 따른 협의 회신(방이동 110-7)

1. 건축과-22624(2023. 6. 30.)호와 관련입니다.

2. 사용승인(신축) 신청 협의에 따른 우리 사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 송파구 방이동 110-7

나. 건축주: *********

다. 규모: 지하1층/지상5층, 연면적 731.77㎡

라. 용도: 제1종근린생활시설(휴게음식점)

마. 회신내용

1) 급수공사 적정구경 설치

2) 절수설비 설치확인서, 시험성적서, 확인인증서 제출 확인.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	송종학		급수운영과장	07/05
이규희
협조자
시행	급수운영과-11071	(	2023. 7. 5.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)