아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(07.05)

2023년 7월 5일(수요일)					탐 지 인 원
탐지구역			청담01-02 외 2개 소블록		주무관		******************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
청담01-02	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		강남구 학동로33길 15 일대 (논현동 82-15번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음					'23년 상수도관로 누수탐지 추진계획
반포01-52	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 강남대로37길 56-9 일대 (서초동 1364-17번지)		100mm 관로 다점형 상관식 로거센서 2개소 야간 예약설치 중
반포01-43	민 원 (건물 지하 불명수 유입 민원)		서초구 서초대로73길 12 일대 (서초동 1317-31번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-36		강남구 도곡로523 일대 (대치동 986-9번지)		1		-	5
*** ***		방배가01-17		서초구 효령로20길 29 일대 (방배동 539-27번지)		-		-	10

끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	07/05
박종일
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-11206	(	2023. 7. 5.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)