아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2023-116)

화재발생종합보고서

화재번호		2023–116
출동일시		2023. 6. 15.(목) 10:26분경(자연소화 10:30)
발생장소		******************************
피해 내역	인명	해당없음.
	재산	***************
화재원인		부주의(전기 취급부주의-과부하)요인 추정
발화개요		어린이 집 1층 실내의 어디선가 ‘펑’하는 폭음이 들리고 타는 냄새와 흰 연기가 발생하여 화재로 인식하여 119신고한 내용으로, 실내 벽면 콘센트에 꽂혀있던 3구형 멀티콘센트에서 부주의(전기취급 부주의-과부하)요인으로 추정되는 화재가 발생하여 기기가 부분 연소 되었으며 관계자의 분전반 전원 차단으로 소화된 화재 출동건 임.

용 산 소 방 서 장

붙임  1. 화재현장 조사서 2023-116 1부.

2. 화재현황 조사서 2023-116 1부.

3. 화재유형별 조사서 2023-116 1부.

4. 재산피해 조사서 2023-116 1부.

5. 질문기록서 2023-116 1부.  끝.

재난조사팀장	한영기		현장대응단장	07/06
신민준
협조자	재난조사	김옥규
시행	현장대응단-3829	(	2023. 7. 6.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-792-511	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(4,6)