문서번호	시설관리과-6235
결재일자	2023. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
박건수		신근호	07/06
			전태호
협 조

대형 제수밸브 유리관리에 대한

밸브 제작사 자문 결과보고

2023. 07. 06.

상수도사업본부

(시설관리과)

대형 제수밸브 유리관리에 대한

밸브 제작사 자문 결과보고

시설부장 : 전태호☎3146-1501 시설관리과장 : 신근호☎1530 담당 : 박건수☎1533

대형 제수밸브 점검·정비 용역과 관련하여 점검주기 및 유지관리 사항에 대한 밸브 제작사와의 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 사업개요

ㅇ 추진근거

- 대형 제수밸브 유지관리계획(본부장 방침 제86호, `11.4.7.)

ㅇ 대상시설물 : 400㎜이상 버터플라이 밸브(3년이상 경과된 밸브)

ㅇ 실시주기 : 한강 이남·북으로 구분하여 격년제로 실시

년도	‘16년 (강남)	‘17년 (강북)	‘18년 (강남)	‘19년 (강북)	‘20년 (강남)	‘21년 (강북)	‘22년 (강남)	‘23년 (강북)	비고
점검수량	*****	*****	***	***	*****	*****	*****	*****
점검주기	****				****

※ 최근 수질사고 등 대형밸브 관리 강화 필요에 따라 점검주기 '20년부터 2년 주기로 시행

□ 회의 개요

ㅇ 개최 일시 : ’23. 6. 14.(수) 14:00 ~ 15:30

ㅇ 장    소 : 본부 4층 소회의실

ㅇ 참석대상 : 총 4명

- 본  부(2) : 시설관리과장, 용역 담당자

- 밸브 제작사(3) : ********************************

ㅇ 회의 검토사항

- ****************

- *****************************

□ 회의 내용

【내구연한】

*********************************************************************

************************************************************************************

【유지관리】

**********************************

*******************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************************************************************************

**********************************************************

□ 향후 계획

****************************************************