출 장 결 과 보 고 서

민원총괄팀장		행정지원과장			결재
송시훈		07/06
		은정호
협 조

	명에 의하여 누수요금 적용신청(*************에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 7. 6.
보 고 자 : 직 행정6급 성명 : ****

1. 수용가 현황

고객번호	주소	사용자 (상호)	업종	구경 (mm)	입주현황
*********	************ *******	**** *****	***	**	********** *************************** ************ ***************************** ******************

2. 조사결과

○ 누수기간 : 2023. 3. 22. ~ 2023. 7. 3.

○ 누수수리 : 2023. 7. 3.

○ 누수위치 및 원인 : 무궁화동산 공원의 음수대 연결배관 파손에 의한 누수로 수리함.

○ 조례위반 사항 : 조례위반 사항은 발견하지 못 하였음.

누수공사 현장사진

누수위치 및 수리

3. 처리 의견

○ 2023. 7. 5. 현장출장하여 무궁화동산 공원의 음수대 연결배관 파손에 의해 누수 수리한 사실을 확인하였으며, 누수로 인해 사용량이 격증한 2023. 6월납기의 사용량은 정상검침을 하지 못하여 비정상 사용량인 2023. 2. ~ 4월납기의 사용을 제외한 2022. 10. ~ 12월납기 사용량을 기준량으로 *****은 서울특별시 수도조례 제26조 제3항 및 동 조례 시행규칙 28조에 의거 "누수 된 량의 1/2은 경감하고 나머지 1/2에 대해 정상 사용량의 최종단계 요율을 적용하여 산정한 후 정상사용량 요금과 합산하여 부과하고", *****은 하수도조례 시행규칙 제11조 제2항에 의거 "옥내 누수 등의 사유로 인하여 공공 하수도로 배출된 하수의 양은 조정량에서 제외하며", ******은 한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 시행령 제25조 제3항의 규정에 의거 "해당 지방자치단체의 조례로 정한 수도요금의 징수의 예에 따른다"에 따라 감면처리코자 함.

4. 감면내역

○ 해당납기사용량 : 2,339㎥[2023년 6월]

○ 기준납기 평균사용량 : 1,401.5㎥[2022년 10월 ~ 2022년 12월]

○ 누 수 량 : 937.5㎥[2023년 6월]

○ 감 면 액

납기	당초	감액	부과
2023년 6월	**********	***********	**********

○ 세부 감면 내역

감면내역	납기	구분	합계	상수요금		하수요금		지하수요금		물부담금		감면처리
				사용량	요금	사용량	요금	사용량	요금	사용량	요금
	20230630	**	*********	*****	*********	*****	*********	*	*	*****	*******	차월납기정산
		**	*********	********	*********	*******	*********	*	*	********	*******
		**	*		*		*		*		*
		**	**********	*******	********	******	**********	*	*	*******	*******
감면사유		********************************************************************

붙임  1. 누수수리 증빙서류 1부.

2. 개인내역서 1부.  끝.