문서번호	시설관리과-12082
결재일자	2023. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김민호		정수용	07/06
			代김형식
협조

「2023년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」

사급자재 공급원 승인 검토 보고

2023. 7.

강서수도사업소

(시설관리과)

「2023년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」

사급자재 공급원 승인 검토 보고

우리사업소에서 시행하는「2023년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」관련하여 시공업체인 **************으로부터 사급자재 공급원 승인요청서가 접수되어 검토결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2023년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

○ 공사개요: 밸브교체 및 변실정비 272개소

○ 공사기간: 2023. 6. 20. ~ 2024. 6. 30.

○ 도 급 비: **************

○ 도 급 자: **************

□ 검토내용

○ 사급자재 위생안전기준 및 제품 인증 확인

○ 사급자재 내역

- 사급자재(50㎜ 이하): 주름마디 스테인리스 강관(D15~50㎜) 외 4개

- 사급자재(80㎜ 이상): 덕타일 주철관 이형관(D80~300㎜) 외 5개

- 사급자재(기타): 환토재 외 4개

□ 행정사항

○ 상기 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 내용을 검토한 바, 위생안전기준 인증 등을 확인하였으며 품질기준 기준에 적정하여 사급자재 공급원을 승인코자 하며,

○ 시공 시 동일업체의 제품을 사용하여 상수도 공사에 만전을 기하도록 시공사인 세창건설(주) 및 건설사업관리용역사 ㈜천일에 통보하고자 합니다.

붙임 : 사급자재 승인요청서 및 인증서 1부.  끝.