아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(07.06)

2023년 7월 6일(목요일)					탐 지 인 원
탐지구역			청담01-35 외 2개 소블록		주무관		*************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
청담01-35	민 원 (공사현장 맑은 물 유출 민원)		강남구 테헤란로610 일대 (대치동 995-16번지)		음청식 탐사 및 육안탐사 결과 700mm 관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩
청담01-12	민 원 (도로 동공 발생 민원)		강남구 학동로6길 6-9 일대 (논현동 122-12번지)		50mm 관로 음청식 탐사 및 육안탐사 결과 누수 이상없음
반포01-52	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 강남대로37길 56-9 일대 (서초동 1364-17번지)		100mm 관로 다점식 탐사 및 육안탐사 결과 누수 이상없음					'23년 상수도관로 누수탐지 추진계획
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-37		강남구 선릉로310 일대 (대치동 936-33번지)		-		-	5
*** ***		반포01-27		서초구 방배로162 일대 (방배동 875-5번지)		-		-	10

붙임  1. 누수탐지 적출보고서_7.6 1부.  끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	代장형준		급수운영과장	07/07
박종일
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-11315	(	2023. 7. 7.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)