아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2023-103)

화재발생종합보고서

화재번호		2023–103
출동일시		*****************************
발생장소		********************************* *******
피해 내역	인명	피해 없음
	재산	*****************************
화재원인		전기적(절연열화)요인 추정
발화개요		이화동 소재 **** 건물 관계인의 지하1층에서 화재발생 사실을 인지한 후 종로소방서 화재 사후조사를 요청한 상황으로 사후 현장에 국한된 상황에서 조사한 바 에어컨이 위치한 뒤편 바닥 부근에서 발생한 화재로 추정되며 관계인에게 안전조치 및 관련 서류발급에 관한 안내 사항 전파 후 철수한 건.
참고사항		첨부파일 참조

종 로 소 방 서

조사관	이상구		화재조사팀장	이용		현장대응단장	07/07
김춘수
협조자
시행	현장대응단-4478	(	2023. 7. 7.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78 종로소방서(운니동)	/	fire.seoul.go.kr/jongno/main/main.do
전화	02-6981-5707	/전송	02-2187-8143	/	me239@seoul.go.kr	/	부분공개(6)