아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 6월 화학물질관리대장 기록 보고

「화학물질관리법」제50조 및 같은 법 시행규칙 제56조 제2항에 의거 우리센터(정수장 및 취수장) 화학물질 관리현황을 아래와 같이 기록·보고합니다.

☐ 2023년 6월 화학물질 취급량 현황

번호	물질명	이월량(kg)	구입량(kg)	사용량(kg)	재고량(kg)	비고
1	액체염소	18,127	30,000	28,879	19,248	취수장
		10,528	25,000	18,234	19,789	정수장
2	수산화나트륨 50%	27,269	0	1,475	25,775	정수장
3	과산화수소 34%	13,042	0	0	0	정수장
4	황 산 75%	0	0	0	0	정수장

붙임  화학물질 관리대장 1부.  끝.

주무관	소민혁		정수과장	07/07
代강광영
협조자
시행	정수과-8897	(	2023. 7. 7.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5654	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	대시민공개