아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	지하식 소화전 이설요청 관련 답변

1. 안녕하십니까? 항상 소방행정 발전에 관심을 가져주시는 감사 드립니다. 귀하께서 국민신문고(신청번호 ****************)를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

2. 귀하께서는 지하식 소화전의 이설을 요청하신 것으로 이해하였습니다.

3. 귀하의 민원에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 해당 민원의 지하식 맨홀을 확인한 결과 철개만 소화전으로 표기되어있는 상수도 밸브로 확인되었습니다.

나. 해당 맨홀은 성북소방서에서 관리하는 소화전이 아니며 중부수도사업소의 관리 맨홀임을 알려드립니다.

다. 중부수도사업소 담당자에게 맨홀 철개교체를 요청한 상태이며 빠른시일내에 철개 교체를 완료한다고 답변 받은 상태입니다.

라. 해당 맨홀이 소화전이 아니므로 소화전 관련으로 소방법 또는 도로교통법에 저촉되는 내용은 없음을 알려드립니다.

4. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 성북소방서 재난관리과 용수담당 *****************에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자	홍덕화		대응총괄팀장	박현규		재난관리과장	07/07
최연웅
협조자
시행	재난관리과-3790	(	2023. 7. 7.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 성북소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/seongbuk/main/main.do
전화	02-6981-7243	/전송	02-2187-8202	/	hdh9344@seoul.go.kr	/	부분공개(6)