아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	과천과천 공공주택지구 상수도 공급 협의사항 검토결과 알림

1. 국토교통부 공공택지기획과-1660(2023.5.22)호 및 서울시 교육협력과-6114 (2023.6.22),교육협력과-6528(2023.7.3)호와 관련입니다.

2. ************************************************************에 대한 협의사항을 아래와 같이 알려드립니다.

가. (정수장 여유량 부족) *******”공급 시기와 「서울시 2040 수도정비기본계획」의 “정수센터 순환정비 사업”시기 중첩으로 인해 정수장(광암, 강북) 가동률이 98%를 초과하여 여유량이 부족

나. (공급 요청량 초과) ’22년 3월 과천시에서“과천주암지구 및 타 개발지구 전체”의 용수부족량에 대해 협의한 서울시 공급요청량 25,000㎥/일 중************************************************************************************

다. (자구 공급방안 마련) 반드시 서울시 상수도를 수수할 경우에는 급수인구 및 수요량 변동에 따라 재검토 및 추가 협의가 필요하며, 과천시 자체의 다른 급수공급 방안 마련에 대하여도 검토 필요

라. (공사 비용부담 등) 위 사항 해소로 상수도 공급의 경우 사업지구 밖(서울시 급수구역 내)의 수계전환 및 상수도관 정비 등 신․증설에 따른 공사비용에 부담에 대한 협의 반드시 필요

마. (정수 공급단가) 서울시 인접도시 공급단가는 전년도 총괄원가(생산원가)의 110%를 적용하여 공급 *************************)

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	국토교통부장관(공공택지관리과장), 국토교통부장관(공공택지기획과장), 과천시맑은물사업소장, 한국토지주택공사사장
주무관	최이영		교육협력과장	代황유진		경영관리부장	07/10
박재희
협조자	생산관리과장	代권창범		급수설비과장	장기덕		계획설계과장	백광인
요금제도과장	代조윤형
시행	교육협력과-6851	(	2023. 7. 10.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1202	/전송	02-3146-1224	/	eiyoung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)