문서번호	시설과-5693
결재일자	2023. 7. 10.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
박관호		07/10
		이승철
협조

서소문 본관 고소작업대 고장수리 계획

2023. 07.

경영지원부

【시 설 과】

서울시립미술관

【시 설 과】

본관 고소작업대 수리계획

본관 전시실 및 시설물 점검보수에 사용하는 고속작업대 고장이 발생하여 조속한 수리로 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

□ 고장현황

ㅇ 장비현황

- 전동식 고속작업대(제작년도 : 2006년, 신장높이 : 4.6m) 1대

ㅇ 고장증상

- 작업대 신장 후 하강시, 에러코드가 발생하고 장비가 멈춤

- 에러 코드 발생후 장비의 모든 기능이 정지되는 현상

- 작업대 조작부와 장비 본체의 통신에러 및 안전센서 고장 추정

□ 수리계획

ㅇ 장비 안전센서, 통신케이블 교체 및 유압유 등 소모품 교환

ㅇ 수리대상 : 고소작업대 1대

ㅇ 수리업체 : 수리에 필요한 부품수급 및 센서 교체 등 보수가 가능한 업체선정

- 건    명 : 본관 고속작업대 고장 수리

- 수리내역 : 센서 및 통신케이블, 각종 소모품 등 교체 수리

- 수리기간 : 고장수리 작업 의뢰 후 1주내

******************************

******************************************************

*************************************************

ㅇ 산출내역 : 세부내역(산출기초조사서 및 견적서) 참조

ㅇ 지출방법 : 수리완료 후 보수업체 청구에 의거 지출

ㅇ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

붙임  1. 견적서 및 산출기초조사서                              각 1부

2. 사업자등록증 및 통장사본                              각 1부.  끝.

붙임

* *****	* ****	* ****