아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료 대상 현장 확인 결과 보고

1. 재난관리과-3934(2023.7.3)호『소방용수시설 보수 완료 대상 확인 알림』와 관련 입니다.

연 번	부 서	용수번호	위 치	내 용	비 고
1	북아현	4229	북아현로93	노후 지하식 소화전 및 밸브교체
2	북아현	4208	북아현로25길5	노후 지하식 소화전 및 밸브교체
3	북아현	4397	충정로7길31	노후 지하식 소화전 및 밸브교체	4410→ 4397변경
4	북아현	4328	독립문로8길16	노후 지하식 소화전 및 밸브교체

2. 소방용수시설 보수완료에 따른 현장확인을 실시 하고 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대   상: 4개소

나. 결  과: 양 호(119행정정보시스템 현행화 완료)

붙 임  소방용수시설 현장 확인 결과 서식(북아현) 1부.  끝.

	북아현119안전센터장
주임	김성일		주임	대결 07/10
박삼순
협조자
시행	북아현119안전센터-2776	(	2023. 7. 10.	)	접수		(		)
우	03771	서울특별시 서대문구 북아현로 37, 북아현119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5559	/전송	02-2187-8358	/	si0515@seoul.go.kr	/	대시민공개