아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2건조시설 폐열회수 열교환기 정비 및 청소 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2023-0679호(2023.7.7.)와 관련입니다.

2. 귀 사의 “제2건조시설 폐열회수 열교환기 정비 및 청소 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2건조시설 폐열회수 열교환기 정비 및 청소

2) 요청사유 : 열교환기 내부 스케일 형성으로 인한 전열판 폐색으로 열전도 효율 저하

3) 정비계획

가) 대상 : 폐열회수 열교환기 2대(B·D호)

나) 내용 : 열교환기 분해 및 조립, 화학세관 등

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(열교환기 효율 제고를 위하여 주기적 정비 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 07/10
안종필
협조자
시행	운영과-7808	(	2023. 7. 10.	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)