문서번호	시설관리과-16133
결재일자	2023. 7. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이승환	유세종	07/10
		代이유찬
협 조

상수도관 정비계획(유수장애)

『*************』

상수도관 정비계획(유수장애)

2023.  07. 10. (월)

중부수도사업소

(시설관리과)

『*************』

상수도관 정비계획(유수장애)

성북구 관내 성북구청 치수과 하수관로 정비공사 중 발견된 유수장애 배급수관에 대한 정비 계획을 아래와 같이 보고합니다.

□ 현    황

가. 위      치 : **************

나. 기존관현황 : ***************************

다. 위치도(GIS도)                        *

GIS 위치도
유수장애 사진	현장 전경 사진

□ 보고내용

가. 상기 ********** 앞 배수관로************************가 기존 하수관로************* 하부를 관통하고 있어 해당 유수장애 상수도관에 대한 이설이 시급한 실정임**************

□ 조치의견

가. 상기 위치도와 같이 유수장애 상수도관 정비공사를 시행하여 여름 풍수해 사고를 예방하고자 합니다.

- 공사위치: **********
- 공사개요: *************
- 개략공사비: *********

나. 성북구 관내 연간단가『2023년 정릉동 등 10개동 상수도공사』계약업체인 ***********에게 작업지시하여 유수장애 상수도관을 정비하여 여름철 풍수해 사고 등을 예방하고자 합니다.

끝.