아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(07.10)

2023년 7월 10일(월요일)					탐 지 인 원
탐지구역			반포01-41 소블록		주무관		*************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
반포01-41	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 강남대로97길 58-2 일대 (잠원동 23-15번지)		다점식 탐사 및 육안탐사 결과 25mm 인입관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩					'23년 상수도관로 누수탐지 추진계획
반포01-41	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 강남대로95길 64 일대 (잠원동 34-16번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
반포01-41	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 강남대로99길 7 일대 (잠원동 21-8번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
반포01-41	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 강남대로99길 19 일대 (잠원동 22-14번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-37		강남구 도곡로405 일대 (대치동 938-24번지)		-		-	5
*** ***		반포01-26		서초구 서초대로95 일대 (방배동 872-9번지)		-		1	11

붙임  1. 누수탐지 적출보고서_7.10 1부.  끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	07/11
박종일
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-11554	(	2023. 7. 11.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)